|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Brandentdecker** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Brandmeldeanlage oder Druckmelder auslösen Feuerwehr anrufenAmtsleitung 112 |  | Wer meldet?Standort Etage?Was brennt?Wieviele Personen verletzt?Art der Verletzung? |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Rezeption |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Phase |  | 2. Phase |  | 3. Phase |
|  |  |  |  |  |
| Gäste alarmierenNotruf |  | EDV Gästeliste ausdrucken |  | Fahrstuhl ins Erdgeschoss fahren und abstellen |
|  |  |  |  |  |
| Räumung des Gebäudes Hausalarm |  | Einweiser zum Sammelplatz |  | Rauchabzug im Flur Erdgeschoss auslösen |
|  |  |  |  |  |
| Generalschlüssel Brandschutzplan bereitlegen |  | Kontrolle der Gäste mittels Gästeliste |  | Personalhausnotruf auslösen |
|  |  |  |  |  |
| Einweisung der Feuerwehr |  | Ersthelfer alarmieren |  | Brandschutzbeauftragter verständigen |
|  |  |  |  |  |
| Haustechnik verständigen |  | Direktion verständigen |  | Notausgänge müssen geöffnet bleiben |
|  |  |  |  |  |
| Feuerwehr TELunterstützen |  | Datensicherung der Computer |  | Eingänge gegen unberechtigtes Betreten schützen |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Fahrdienst zur Notunterkunft organisieren evt. Stadtbus |  |  |